## PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 06/2026

| DADOS DO LICITANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominação: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| CEP: | Fone: |  | WhatsApp: |
| CNPJ: |  | Insc. Estadual: |  |
| e-mail: |  | site: |  |

A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Contratação de empresa de engenharia especializada, para fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para execução de rede de água tratada e rede de esgotos, no bairro Country Club e Adjacências, sendo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | R$ UNIT. |  | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | m² | 6 |  |  |  |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS (ATÉ DIÂM. 500 MM) | m | 900 |  |  |  |
| 1.3 | CADASTRO DE REDES GEORREFERENCIADO | m | 900 |  |  |  |
| 1.4 | SONDAGEM DE REDES E PEÇAS LOCALIZADAS (CAVAS) COMM PAVIMENTAÇÃO | un. | 6 |  |  |  |
| 1.5 | SANITÁRIO PORTÁTIL QUÍMICO INDIVIDUAL LOCAÇÃO | mês | 6 |  |  |  |
| 1.6 | CONTAINER ESCRITÓRIO *(6 X 2,30 X 2,20 M) COM BANHEIRO, LOCAÇÃO | mês | 6 |  |  |  |
| 1.7 | SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO | m | 2502 |  |  |  |
| 1.8 | DETALHAMENTO DE PROJETO COM TOPOGRAFIA | m | 1602 |  |  |  |
| TOTAL ITEM 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REDE DE RECALQUE DO POÇO - TRECHO DO RESERVATÓRIO A SER DEMOLIDO (RUA GERALDO DI GASPARI) ATÉ RESERVATÓRIO DA RUA LUIZ CARLOS BRUNELO |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2 M | m³ | 975 |  |  |  |
| 2.2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, | M³ | 972 |  |  |  |
|  | SEM CONTROLE DO G.C |  |  |  |  |  |
| 2.3 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M³ | 134 |  |  |  |
| 2.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ATÉ 10 KM INCLUSO ENTULHO | M³xKm | 1400 |  |  |  |
| 2.5 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 75 MM, EM PVC | M | 650 |  |  |  |
| 2.6 | INTERL. C/ REDES EXISTENTES - DIÂM. 75/85 MM - CONVENCIONAL | un. | 1 |  |  |  |
| 2.7 | INTERL. C/ REDES EXISTENTES - DIÂM. 200 MM - CONVENCIONAL | un. | 1 |  |  |  |
| 2.8 | ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 200MM | un. | 1 |  |  |  |
| 2.9 | PONTALETE DE PEROBA OU EM CONCRETO PARA ANCORAGEM DE REDES | un. | 3 |  |  |  |
| 2.10 | CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 1,50 M | m | 4 |  |  |  |
| 2.11 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO - 25cm | m³ | 1,12 |  |  |  |
| 2.12 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 300 MM | un. | 2 |  |  |  |
| 2.13 | FORNECIMENTO TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 300 MM | un. | 2 |  |  |  |
| 2.14 | FORNECIMENTO TUBO PVC DE=85 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 | m | 650 |  |  |  |
| 2.15 | FORNECIMENTO LUVA DE CORRER PVC DE=85 MM PBA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 2.16 | FORNECIMENTO CURVA 45° PVC DE=85 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 | un. | 2 |  |  |  |
| 2.17 | FORNECIMENTO CURVA 90° PVC DE=85 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 2.18 | FORNECIMENTO ADAPTADOR PVC DE=85 MM PARA LIGAR PONTA DE PVC A BOLSA DE FERRO FUNDIDO ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 2.19 | FORNECIMENTO REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 X 80 MM * (12,30 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 7675 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 2.20 | FORNECIMENTO VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (65 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | un. | 2 |  |  |  |
| 2.21 | FORNECIMENTO TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 X 200 MM * (45,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 2.22 | FORNECIMENTO LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (41,36 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 | un. | 2 |  |  |  |
| 2.23 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA PARA FUNDO DE CAIXA = 50cm | m³ | 2,25 |  |  |  |
| TOTAL ITEM 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO - TRECHO ENTRE A RUA DUILIO BELTRAMINI E A RUA JOÃO LANDO NETO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2 M | m³ | 375 |  |  |  |
| 3.2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, | M³ | 368 |  |  |  |
|  | SEM CONTROLE DO G.C |  |  |  |  |  |
| 3.3 | CARGA E DESCARGA DE SOLO E ENTULHO | M³ | 58 |  |  |  |
| 3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ATÉ 10 KM INCLUSO SOLO E ENTULHO | M³xKm | 580 |  |  |  |
| 3.5 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC DEFOFO | M | 250 |  |  |  |
| 3.6 | INTERL. C/ REDES EXISTENTES - DIÂM. 200 MM - CONVENCIONAL | un. | 2 |  |  |  |
| 3.7 | ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 200MM | un. | 1 |  |  |  |
| 3.8 | ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 200MM | un. | 2 |  |  |  |
| 3.9 | CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 1,50 M | m | 2 |  |  |  |
| 3.10 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO | m³ | 0,56 |  |  |  |
| 3.11 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 300 MM | un. | 1 |  |  |  |
| 3.12 | FORNECIMENTO TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 300 MM | un. | 1 |  |  |  |
| 3.13 | FORNECIMENTO TUBO PVC DEFOFO DN=200 MM PBJE NBR 7665 | un. | 250 |  |  |  |
| 3.14 | FORNECIMENTO TÊ COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 X 200 MM * (45,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 3.15 | FORNECIMENTO LUVA DE CORRER COM BOLSAS JUNTA MECÂNICA FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (41,36 KG) PINTURA BETUMINOSA C/ACESSÓRIOS INCLUSOS NBR 7675 | un. | 2 |  |  |  |
| 3.16 | FORNECIMENTO VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=200 MM (65 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 3.17 | FORNECIMENTO CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (29 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 | un. | 2 |  |  |  |
| 3.18 | FORNECIMENTO CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=200 MM * (33,90 KG) PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 | un. | 1 |  |  |  |
| 3.19 | FORNECIMENTO EXTREMIDADE PONTA - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=400 MM * (23,20 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 3.20 | FORNECIMENTO EXTREMIDADE BOLSA JE2GS - FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=200 MM L=140 MM * (20,90 KG) PINTURA BETUMINOSA - INCLUSO ANEL DE BORRACHA NBR 7675 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 3.21 | FORNECIMENTO REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=250 X 200 MM * (30 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 3.22 | FORNECIMENTO ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AÇO GALV D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) | un. | 1 |  |  |  |
| 3.23 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA PARA FUNDO DE CAIXA = 50cm | m³ | 1,15 |  |  |  |
| TOTAL ITEM 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REDE DE ÁGUA - RUA DR. TELEMACO PAIOLI MELGES - COND. RES.COLONIAL |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2 M | m³ | 117 |  |  |  |
| 4.2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, | M³ | 116 |  |  |  |
|  | SEM CONTROLE DO G.C |  |  |  |  |  |
| 4.3 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M³ | 16 |  |  |  |
| 4.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ATÉ 10 KM INCLUSO ENTULHO | M³xKm | 160 |  |  |  |
| 4.5 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC | M | 78 |  |  |  |
| 4.6 | INTERL. C/ REDES EXISTENTES - DIÂM. 50/60 MM - CONVENCIONAL | un. | 1 |  |  |  |
| 4.7 | ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 100MM | un. | 4 |  |  |  |
| 4.8 | PONTALETE DE PEROBA OU EM CONCRETO PARA ANCORAGEM DE REDES | un. | 4 |  |  |  |
| 4.9 | CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 1,50 M | m | 2 |  |  |  |
| 4.10 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO - 25cm | m³ | 0,56 |  |  |  |
| 4.11 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 300 MM | un. | 1 |  |  |  |
| 4.12 | FORNECIMENTO TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 300 MM | un. | 1 |  |  |  |
| 4.13 | FORNECIMENTO TUBO PVC DE=50/60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 | m | 78 |  |  |  |
| 4.14 | FORNECIMENTO LUVA DE CORRER PVC DE=50/60 MM PBA NBR 10351 | un. | 2 |  |  |  |
| 4.15 | FORNECIMENTO CURVA 45° PVC DE=50/60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 | un. | 2 |  |  |  |
| 4.16 | FORNECIMENTO CURVA 90° PVC DE=50/60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 4.17 | FORNECIMENTO TÊ 90° PVC DE=50/60 MM PBA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 4.18 | FORNECIMENTO CAP PBA PVC DE=50/60 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 4.19 | FORNECIMENTO VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=60 MM (8,50 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 4.20 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA PARA FUNDO DE CAIXA = 50cm | m³ | 1,15 |  |  |  |
| 4.21 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORTE COM SERRA CLIPPER | m² | 78 |  |  |  |
| 4.22 | PREPARO DE CAIXA PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 78 |  |  |  |
| 4.23 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO SUB-BASE EM BRITA OU BICA CORRIDA - 20cm | m³ | 15 |  |  |  |
| 4.24 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO LIGANTE | m² | 78 |  |  |  |
| 4.25 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO - 5cm | m³ | 4 |  |  |  |
| 4.26 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 117 |  |  |  |
| TOTAL ITEM 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REDE DE ÁGUA - 709/2021 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2 M | m³ | 636 |  |  |  |
| 5.2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, | M³ | 632 |  |  |  |
|  | SEM CONTROLE DO G.C |  |  |  |  |  |
| 5.3 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M³ | 88 |  |  |  |
| 5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ATÉ 10 KM INCLUSO ENTULHO | M³xKm | 880 |  |  |  |
| 5.5 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 50 MM, EM PVC | M | 110 |  |  |  |
| 5.6 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 100 MM, EM PVC | M | 314 |  |  |  |
| 5.7 | INTERL. C/ REDES EXISTENTES - DIÂM. 50/60 MM - CONVENCIONAL | un. | 1 |  |  |  |
| 5.8 | INTERL. C/ REDES EXISTENTES - DIÂM. 100 MM - CONVENCIONAL | un. | 1 |  |  |  |
| 5.9 | ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 100MM | un. | 4 |  |  |  |
| 5.10 | PONTALETE DE PEROBA OU EM CONCRETO PARA ANCORAGEM DE REDES | un. | 4 |  |  |  |
| 5.11 | CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 1,50 M | m | 2 |  |  |  |
| 5.12 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO - 25cm | m³ | 0,56 |  |  |  |
| 5.13 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 300 MM | un. | 1 |  |  |  |
| 5.14 | FORNECIMENTO TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 300 MM | un. | 1 |  |  |  |
| 5.15 | FORNECIMENTO TUBO PVC DE=50/60 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 | m | 114 |  |  |  |
| 5.16 | FORNECIMENTO TUBO PVC DE=110 MM CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 | m | 318 |  |  |  |
| 5.17 | FORNECIMENTO LUVA DE CORRER PVC DE=50/60 MM PBA NBR 10351 | un. | 2 |  |  |  |
| 5.18 | FORNECIMENTO LUVA DE CORRER PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 | un. | 2 |  |  |  |
| 5.19 | FORNECIMENTO CURVA 45° PVC DE=50/60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 | un. | 2 |  |  |  |
| 5.20 | FORNECIMENTO CURVA 45° PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 | un. | 2 |  |  |  |
| 5.21 | FORNECIMENTO CURVA 90° PVC DE=50/60 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 5.22 | FORNECIMENTO CURVA 90° PVC DE=110 MM JUNTA ELÁSTICA PBA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 5.23 | FORNECIMENTO TÊ 90° PVC DE=110 MM PBA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 5.24 | FORNECIMENTO REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA PVC DE=110 X 60 MM PBA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 5.25 | FORNECIMENTO CAP PBA PVC DE=50/60 MM JUNTA ELÁSTICA NBR 10351 | un. | 1 |  |  |  |
| 5.26 | FORNECIMENTO VÁLVULA GAVETA C/BOLSAS JGS FERRO FUNDIDO DN=100 MM (65 KG), ACION. CABEÇOTE, CUNHA DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA | un. | 1 |  |  |  |
| 5.27 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BRITA PARA FUNDO DE CAIXA = 50cm | m³ | 1,15 |  |  |  |
| 5.28 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORTE COM SERRA CLIPPER | m² | 66 |  |  |  |
| 5.29 | PREPARO DE CAIXA PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 66 |  |  |  |
| 5.30 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO SUB-BASE EM BRITA OU BICA CORRIDA - 20cm | m³ | 14 |  |  |  |
| 5.31 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO LIGANTE | m² | 66 |  |  |  |
| 5.32 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO - 5cm | m³ | 4 |  |  |  |
| 5.33 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 636 |  |  |  |
| TOTAL ITEM 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REDE DE ESGOTO - 441/14, 1206/18, 1214/18, 980/20, 25/15, 1354/17, 1104/18, 805/18, 1612/18, 943/18, 2073/14, 1833/16, 1194/17, 1198/17, 1851/16, 1841/16, 1784/16, 2193/16, 1769/16, 1190/19, 1785/16, 1380/17, 1717/2019, 1803/16, 1835/16, 796/20, 1717/19 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2 M | m³ | 1650 |  |  |  |
| 6.2 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, | M³ | 1630 |  |  |  |
|  | SEM CONTROLE DO G.C |  |  |  |  |  |
| 6.3 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | M³ | 240 |  |  |  |
| 6.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ATÉ 10 KM INCLUSO ENTULHO | M³xKm | 2400 |  |  |  |
| 6.5 | ASSENTAMENTO PARA REDES DE ESGOTO, DN 150 MM, OCRE | M | 1100 |  |  |  |
| 6.6 | POÇO DE VISITA D=1 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2M | un. | 20 |  |  |  |
| 6.7 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO - 25cm | m³ | 11 |  |  |  |
| 6.8 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 600 MM | un. | 20 |  |  |  |
| 6.9 | FORNECIMENTO TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 MM | un. | 20 |  |  |  |
| 6.10 | FORNECIMENTO TUBO PVC RÍGIDO D=150 MM OCRE PB JEI NBR 7362 | m | 1110 |  |  |  |
| 6.11 | ASSENTAMENTO PLANTIO DE GRAMA EM PLACA | m² | 24 |  |  |  |
| 6.12 | FORNECIMENTO PLANTIO DE GRAMA EM PLACA | m² | 24 |  |  |  |
| 6.13 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS | m² | 90 |  |  |  |
| 6.14 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO | m² | 90 |  |  |  |
| 6.15 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORTE COM SERRA CLIPPER | m² | 400 |  |  |  |
| 6.16 | PREPARO DE CAIXA PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 400 |  |  |  |
| 6.17 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO SUB-BASE EM BRITA OU BICA CORRIDA - 20cm | m³ | 80 |  |  |  |
| 6.18 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO LIGANTE | m² | 400 |  |  |  |
| 6.19 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO - 5cm | m³ | 20 |  |  |  |
| 6.20 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 1650 |  |  |  |
| TOTAL ITEM 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 7.1 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORTE COM SERRA CLIPPER | m² | 405 |  |  |  |
| 7.2 | PREPARO DE CAIXA PARA PAVIMENTAÇÃO | m² | 405 |  |  |  |
| 7.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO SUB-BASE EM BRITA OU BICA CORRIDA - 20cm | m³ | 81 |  |  |  |
| 7.4 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO LIGANTE | m² | 405 |  |  |  |
| 7.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO - 5cm | m³ | 20 |  |  |  |
| 7.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA - MÃO DE OBRA | m² | 560 |  |  |  |
| 7.7 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA - MATERIAL | m² | 560 |  |  |  |
| 7.8 | CAMINHÃO - PIPA TANQUE - PARA LAVAGEM DE RUA | h | 72 |  |  |  |
| 7.9 | LIMPEZA DA OBRA | m² | 1800 |  |  |  |
| TOTAL ITEM 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |

Valor total por extenso: __________________________________________

______________________________________________________________

Prazo de Execução: 06 (seis) meses contados a partir da data indicada pelo DAEV S.A. na autorização para Início dos Serviços, expedida pela Diretoria requisitante.

Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir da data de apresentação da proposta.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo.

DECLARO, ainda, que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado.

Dados bancário da empresa

Banco:

Agência:

Conta corrente nº:

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome completo:

RG nº:

CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Dados do Preposto:

Nome completo:

RG nº:

CPF nº:

Cargo/Função ocupada:

Telefone: (___) __________________

E-mail:

____________________, em ____ de ________________ de 2026.

_____________________________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante: _________________________________________

CPF do representante: _________________________________________